Возможности:

- Длительная полнофункциональная автономная работа при отсутствии сетевого напряжения или обрыве связи с компьютером с сохранением событий в энергонезависимой памяти контроллера (до 32000 событий) и их передачей серверу Legos после восстановления связи.

- Включение в адресную шину контроллера до 32 адресных микрочипов, подключенных к охранным и пожарным извещателям, исполнительным устройствам автоматики объекта.

- Использование широкого ряда охранных, пожарных извещателей и периферийного оборудования сторонних производителей.

- Использование любых считывателей и кодонаборных панелей (в том числе сторонних производителей), работающих по протоколам Touch Memory или Wiegand-26.

- Автоматическая постановка/снятие с охраны по заданному расписанию.

- Разграничение доступа персонала на объект по типу, времени, статусу и т.п.

- Поддерживает 64 уровня и 11 типов доступа.

- Контроль и учет рабочего времени.

- Отображение событий в режиме реального времени, в том числе на графических планах объекта.

- Формирования отчетов о событиях с использованием различных форм и фильтров.

- Сохранение архива событий в базе данных ПО Legos.

- Удобная настройка системы с помощью универсального ПО Legos.

- Программируемые реакции на комбинации внешних и внутренних событий.

- Парольный доступ к управлению системой, гибкая настройка прав доступа операторов.

- Централизованное управление распределенной системой из единой диспетчерской или с удаленного рабочего места.

- Удаленный просмотр событий через веб-интерфейс Legos (с компьютера или мобильного телефона, имеющего выход в интернет).

- Интеграция на программном уровне в информационную структуру предприятия: импорт/экспорт данных из системы безопасности Legos в бухгалтерские и ERP-системы, системы информационной безопасности и т.п.

- Интеграция с любой из подсистем безопасности Legos или системами сторонних производителей, в том числе уже установленными на объекте.

- Устанавливаются в 19’’ аппаратных стойках или в металлических боксах, запираемых на ключ и имеющих тампер вскрытия.